## Çatı Bakımı SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ I1SOP3_ÇATI BAKIMI VE SU YALITIMI KONTROLÜ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: I1SOP3
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Fabrika çatısının periyodik bakımı ve su yalıtımı kontrolü işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Çatıya çıkış için Yüksekte Çalışma SOP'una uygun güvenlik önlemleri (yaşam hattı, emniyet kemeri) alınır.
2 | Çatı yüzeyi genel görsel kontrolü yapılır (çatlak, şişme, yırtık membran).
3 | Dere/oluk ve yağmur suyu tahliye ağızları tıkanıklık yönünden kontrol edilir. |  | Tıkanıklık su birikmesine ve sızıntıya yol açar.
4 | Çatı geçişleri (baca, havalandırma çıkışı vb.) etrafındaki yalıtım detayları kontrol edilir.
5 | Membran/kaplamada hasar tespit edilirse onarım (yama/kaplama) yapılır. |  |  | Su yalıtım malzemesi (onarım için)
6 | Çatı üzerindeki yabancı malzeme/birikinti temizlenir.
7 | İç mekanda tavan/duvar üzerinde su izi olup olmadığı ayrıca kontrol edilir.
8 | Kontrol/onarım sonuçları kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Temizlik ekipmanı |  |  | Su yalıtım malzemesi (onarım için) |  | Emniyet kemeri, yaşam hattı, baret, kaymaz tabanlı ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN