## Kanalizasyon Drenaj SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ I1SOP6_KANALİZASYON/YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMİ KONTROLÜ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: I1SOP6
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Fabrika saha kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sisteminin periyodik kontrolü işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Izgara/rögar kapakları genel görsel kontrolü yapılır (kırık, tıkanıklık).
2 | Izgaralardaki yabancı madde/çöp temizlenir. |  |  | Temizlik ekipmanı (ızgara kancası)
3 | Rögar içi seviye ve tıkanıklık kontrol edilir. |  | Rögara girilmesi gerekiyorsa Kapalı Alanda Çalışma SOP'una uyulmalıdır.
4 | Drenaj hatlarında geriye akış/taşma belirtisi olup olmadığı kontrol edilir.
5 | Yağ tutucu/kum tutucu üniteler (varsa) doluluk yönünden kontrol edilir, gerekirse boşaltılır.
6 | Saha yüzey eğimleri ve su birikinti noktaları gözlemlenir.
7 | Tespit edilen tıkanıklık/hasar giderilir veya bakım talebi açılır.
8 | Kontrol sonuçları kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Temizlik ekipmanı (ızgara kancası, yüksek basınçlı su vb.) |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çizme
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN