## Gaz Tüpü Depolama SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP33_GAZ TÜPÜ (LPG/OKSİJEN/ASETİLEN) DEPOLAMA VE GÜVENLİ DEĞİŞİM SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP33
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Kaynak/kesme işlerinde kullanılan gaz tüplerinin (oksijen, asetilen, LPG) güvenli depolanması ve değişimi işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Tüpler dik konumda, sabitlenmiş (zincir/kelepçe ile) ve birbirinden ayrı (oksijen-yanıcı gaz) depolanır. |  | Oksijen ve yanıcı gaz tüplerinin birlikte depolanması yangın/patlama riskini artırır.
2 | Depolama alanı iyi havalandırılan, ateş kaynağından uzak bir yer olmalıdır.
3 | Boş tüp değişiminde önce vana kapatılır, hat basıncı tahliye edilir.
4 | Regülatör eski tüpten sökülür, tüp valfi/regülatör bağlantı yüzeyi temizlenir.
5 | Yeni tüp güvenlik kontrolünden geçirilir (hasar, son test tarihi).
6 | Regülatör yeni tüpe takılır, bağlantı sızdırmazlığı sabunlu su ile kontrol edilir. |  |  | Sabunlu su solüsyonu
7 | Tüp taşıma sırasında uygun tüp arabası kullanılır. |  | Tüpler yuvarlanarak/sürüklenerek taşınmaz. | Tüp arabası
8 | Değişim kayıt formuna işlenir.
9 | Boş tüpler "BOŞ" olarak işaretlenip ayrı alanda depolanır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Tüp arabası, regülatör |  |  | Sabunlu su solüsyonu |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN