## CO CO2 Analizör Kalibrasyon SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP35_CO/CO2 ANALİZ CİHAZI KALİBRASYON SOP (C3Y21) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP35
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Solvent Geri Kazanım tesisi içerisindeki CO/CO2 analiz cihazının kalibrasyon işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | CO/CO2 kalibrasyon gazı tüp vanası yaklaşık 1 bar olacak şekilde açılır. |  |  | Kalibrasyon gaz tüpü
2 | SPAN/SAMPLE vanası SPAN yönüne çevrilir.
3 | Span vanası yardımıyla cam manometredeki değer 1-2 bar arasında tutulacak şekilde ayarlanır. |  |  | Cam manometre
4 | Cihaz ekran tuşlarından Enter'a basılıp Calibration menüsüne girilir.
5 | IR Channels menüsüne girilerek üst/alt yön tuşlarıyla CO veya CO2 kanalı seçilir.
6 | Set Span Gas Values menüsüne girilip Span 1-2 seçeneklerinden birine kalibrasyon tüpü üzerindeki sertifika değerleri girilir (her iki gaz için tekrarlanır). |  | Tüp sertifikasındaki değerin yanlış girilmesi tüm kalibrasyonu hatalı hale getirir. | Kalibrasyon tüpü sertifikası
7 | Calibration menüsüne dönülüp Calibr. IR-Channels'a girilir; ilgili gaz seçilip Start cal. MR1+2'ye basılır.
8 | Okunan değer sabitlendiğinde ekrandaki talimata göre Enter'a basılarak numune gaz değeri ile eşitlenir (her iki gaz için tekrarlanır).
9 | İşlem bittiğinde vanalar eski (SAMPLE) pozisyonuna getirilir ve tüp vanası kapatılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Cam manometre |  |  | Kalibrasyon gaz tüpü ve sertifikası |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN