## Nira Analiz Cihazı SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP45_NİRA ANALİZ CİHAZI MANUEL KULLANIM SOP (C3Y24) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP45
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Nira marka kalıntı solvent analiz cihazının manuel (şırınga ile numune enjeksiyonu) kullanım işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Analiz edilecek numune temiz bir kapla alınır; hat biraz tahliye edildikten sonra kap çalkalanıp boşaltılır, ardından tekrar doldurulur.
2 | Cihaz klavyesinden Esc tuşuna basılıp mevcut analizin sonlanması beklenir.
3 | Numune girişi kapağı Open yönünde açılır, özel şırınga için delikli aparat monte edilip sıkılır.
4 | Klavyeden F4 (Single Front) tuşuna, ardından F5 tuşuna basılarak işlem başlatılır.
5 | Cam şırınga ile numuneden 3-4 kez alınıp boşaltılarak şırınga içi temizlenir; ardından 5 mg numune şırıngaya çekilir. |  | Solvent numunesiyle cilt teması riski taşır; kimyasal eldiven kullanılmalıdır. | Kimyasal eldiven
6 | Cam şırınga hazneye takılıp beklenir.
7 | Ekranda "Introduce mixture" yazısı çıktığında numune şırınga ile yavaşça enjekte edilir.
8 | Cihaz numuneyi yaklaşık 8 dakika analiz eder; işlem bitince F6 (Print) tuşu ile sonuç çıktısı alınır, Esc ile çıkış yapılır.
9 | Şırınga ve aparat çıkarılır, orijinal kapak takılıp Closed yönünde sıkılır.
10 | F5 tuşu ile sistem tekrar başlatılarak bekleme (idle) moduna alınır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Cam şırınga, numune kabı |  |  | Delikli enjeksiyon aparatı |  | Kimyasal eldiven, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN