## Kablo Çekimi SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ EB3SOP22_KABLO ÇEKİMİ VE KABLO KANALI DÖŞEME SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: EB3SOP22
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Yeni elektrik kablosu çekimi ve kablo kanalı/tavası döşeme işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Güzergah proje/ihtiyaca göre belirlenir, mevcut tesisatlarla çakışma kontrol edilir.
2 | Kablo kanalı/tava güzergaha uygun kesilir ve sabitlenir.
3 | Kablo çekimi öncesi kablo tipi/kesiti yük hesabına uygun seçilir. |  | Yetersiz kesit aşırı ısınma/yangın riski taşır.
4 | Kablo çekimi yapılır, gerekiyorsa kayganlaştırıcı kullanılır, aşırı çekme kuvveti uygulanmaz.
5 | Kablo büküm yarıçapı üretici toleransına uygun olmalıdır. |  | Aşırı büküm iç iletkende hasara yol açar.
6 | Kablo kanal içinde düzenli dizilir, etiketlenir.
7 | Kablo uçları ilgili panoya/klemense bağlanır (LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisiz ortamda).
8 | İzolasyon direnci (megger) testi yapılır. |  |  | Megger (izolasyon test cihazı)
9 | Enerji verilir, fonksiyon testi yapılır.
10 | Uygulama kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Kablo çekme ekipmanı, izoleli el aletleri |  |  | Megger (izolasyon test cihazı) |  | Yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN