## Topraklama Direnç Ölçümü SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ EB3SOP28_TOPRAKLAMA SİSTEMİ PERİYODİK DİRENÇ ÖLÇÜMÜ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: EB3SOP28
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Fabrika topraklama sisteminin periyodik direnç ölçümü ve kontrolü işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Ölçüm yapılacak topraklama noktaları (pano, ekipman, paratoner vb.) belirlenir.
2 | Topraklama megeri (earth tester) ile ölçüm yapılır. |  |  | Topraklama megeri (earth tester)
3 | Ölçüm sonuçları ilgili standarda (yönetmelik limitine) göre değerlendirilir. |  | Yüksek direnç değeri elektrik çarpması/arıza riskini artırır.
4 | Bağlantı noktalarının korozyon/gevşeklik yönünden görsel kontrolü yapılır.
5 | Topraklama iletkeni süreklilik testi (varsa) yapılır.
6 | Referans değerin üzerinde direnç tespit edilirse topraklama elektrotu/bağlantısı iyileştirilir.
7 | Ölçüm sonuçları (nokta, tarih, değer) kayıt formuna işlenir.
8 | Anormallikte bakım/iyileştirme talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Topraklama megeri (earth tester) |  |  | - |  | Yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN