## Kaçış Yolu Kontrolü SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ EMB3SOP10_KAÇIŞ YOLU VE ACİL ÇIKIŞ KAPILARI KONTROLÜ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: EMB3SOP10
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Fabrika kaçış yolları ve acil çıkış kapılarının periyodik kontrolü işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kaçış yolları güzergahı boyunca engel (malzeme, palet vb.) bulunmadığı kontrol edilir. |  | Engel tahliye sırasında ciddi risk oluşturur.
2 | Acil çıkış kapılarının kilitli olmadığı, panik bar/itmeli açma mekanizmasının çalıştığı kontrol edilir.
3 | Kaçış yolu aydınlatması (acil aydınlatma armatürleri) çalışır durumda olduğu kontrol edilir.
4 | Yönlendirme levhaları (yeşil kaçış işaretleri) görünür ve okunaklı olduğu kontrol edilir.
5 | Acil çıkış kapılarının dışarıya doğru açıldığı kontrol edilir.
6 | Toplanma alanı işaretlemesi ve erişim yolu kontrol edilir.
7 | Tespit edilen engel/arıza derhal giderilir veya bakım talebi açılır.
8 | Kontrol sonuçları kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Gerekli değil (genel saha kontrolü)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN