## Elektrikli El Aleti Kontrolü SO
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ELEKTRİKLİ EL ALETİ KULLANIM ÖNCESİ GÜVENLİK KONTROLÜ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Matkap, taşlama, vidalama gibi elektrikli el aletlerinin kullanım öncesi güvenlik kontrolü işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Alet gövdesi çatlak/kırık yönünden kontrol edilir.
2 | Kablo ve fiş hasar (yalıtım soyulması, ezilme) yönünden kontrol edilir. |  | Hasarlı kablo elektrik çarpması riski taşır.
3 | Topraklama hattının (varsa) sağlam olduğu kontrol edilir.
4 | Koruma siperi/muhafazası (taşlama, testere vb.) yerinde ve sağlam olduğu kontrol edilir.
5 | Aletin çalıştırma/durdurma anahtarı test edilir.
6 | Kullanılacak aksesuar (uç, disk) aletle uyumlu ve hasarsız olduğu kontrol edilir. |  | Uyumsuz/hasarlı aksesuar fırlama riski taşır.
7 | Kaçak akım rölesi (RCD) korumalı priz kullanılır, özellikle nemli ortamlarda.
8 | Hasarlı alet tespit edilirse derhal kullanım dışı bırakılıp etiketlenir, kullanılmaz.
9 | Kullanım sonrası alet kapatılır, kablosu düzenli sarılır, uygun yerde saklanır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Koruyucu gözlük, iş eldiveni, kulak koruyucu (gürültülü aletlerde)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN