## Kalınlık Ölçüm Kalibrasyonu SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI KALİBRASYONU SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Üretimde kullanılan film/levha kalınlık ölçüm cihazlarının periyodik kalibrasyonu işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Cihaz en az üretici talimatındaki süre kadar ısınmaya bırakılır.
2 | Sertifikalı referans kalınlık standardı (shim/folyo) temin edilir. |  |  | Sertifikalı referans kalınlık standardı
3 | Cihaz sıfır (zero) kalibrasyonu yapılır (hava/boşlukta).
4 | Referans standart ölçülür, gösterilen değer sertifika değeriyle karşılaştırılır.
5 | Sapma referans toleransın dışındaysa cihaz kalibrasyon menüsünden ayarlanır.
6 | Farklı kalınlık aralığında ikinci bir referans ile doğrulama yapılır (çok noktalı kalibrasyonda).
7 | Kalibrasyon sonucu (tarih, referans değer, sapma) kayıt formuna işlenir.
8 | Kalibrasyon etiketi cihaza yapıştırılır (bir sonraki kalibrasyon tarihi ile).
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | Sertifikalı referans kalınlık standardı (shim/folyo) |  | Gerekli değil (ölçüm işlemi)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN