## Soğutma Kulesi SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ PERİYODİK BAKIM SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Soğutma kulesinin periyodik bakım ve kontrolünü kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kule genel görsel kontrolü yapılır (yapısal hasar, su sızıntısı).
2 | Su seviyesi (havuz) kontrol edilir, otomatik doldurma (make-up) valfinin çalıştığı teyit edilir.
3 | Fan/motor ve kayış (varsa) kontrol edilir.
4 | Dolgu malzemesi (fill) kirlenme/tıkanma yönünden kontrol edilir. |  | Kirli dolgu soğutma verimini düşürür.
5 | Su dağıtım nozulları tıkanıklık yönünden kontrol edilir.
6 | Su kalitesi (kimyasal dozaj, Legionella riski açısından biyosit uygulaması) kontrol edilir. |  | Soğutma kuleleri Legionella üremesi için uygun ortam oluşturabilir, düzenli kimyasal muamele şarttır. | Su kalite test kiti
7 | Blöf (blowdown) sistemi çalışması kontrol edilir.
8 | Kule çevresi/havuzu periyodik temizlenir.
9 | Kontrol sonuçları kayıt formuna işlenir, anormallikte bakım talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Su kalite test kiti |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, yüz siperi (kimyasal işlemde)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN