## Trane Chiller Panel SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ TRANE CHILLER PANEL KULLANIM SOP (C3Y20) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Trane marka chiller ünitelerinin dokunmatik panel üzerinden kontrol edilmesi işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Chiller ana sayfa ekranına 1 kez dokunularak panel ekranı açılır.
2 | Panel üzerinden alarm sayfasına girilerek aktif alarm olup olmadığı kontrol edilir. |  | Aktif alarm varsa müdahaleden önce alarmın nedeni araştırılmalıdır.
3 | Panel üzerinden raporlar sayfasına girilerek istenen rapor değerleri incelenir.
4 | Veri grafikleri sayfasına girilerek istenen parametrelerin grafikleri alınır.
5 | Ayarlar sayfasından set değeri, chiller ayarı, özellik ayarı gibi parametreler yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilir. |  | Yetkisiz set değeri değişikliği ünite performansını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Gerekli değil (panel üzerinden işletim)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN