## Trijenerasyon Motoru Kullanım S
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ TRİJENERASYON DOĞALGAZ MOTORU KULLANIM SOP (C3Y32) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Trijenerasyon motorlarının günlük kontrolleri ve işletmesini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Merkezi scada sürekli takip altında tutulur.
2 | Vana pozisyonları ve pompa çalışma frekansları, ilgili referans dökümana sadık kalınarak sürekli kontrol edilir.
3 | Isıtma suyu ve kızgın yağ kazanlarından maksimum verim alınması için merkezi ısıtma ve kızgın yağ hatları sürekli takip edilir; işletme talebinde öncelikli olarak trijenerasyon kazanlarından enerji sağlanmaya çalışılır.
4 | Isıl talep oldukça kazan damperlerinin mümkün olduğunca açık olması garanti edilir.
5 | Arıza ve sorunlar, tarih ve olay tanımı eklenerek ilgili kayıt dökümanında tutulur.
6 | P&ID üzerindeki sıcaklık değerlerinin scada üzerinde doğru işlediği kontrol edilir.
7 | Motorlarla ilgili her türlü sıkıntı yöneticiye bildirilir.
8 | Reaktif kontrolü günlük yapılır, sorun görüldüğünde doğrudan yöneticiye bilgi verilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | Scada takip sistemi |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, kulak koruyucu
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN