## UPS Periyodik Test SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ UPS PERİYODİK TEST/BAKIM SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Kesintisiz güç kaynağının (UPS) periyodik test ve bakımını kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | UPS panel gösterge lambaları/ekranı kontrol edilir, arıza uyarısı olmadığı teyit edilir.
2 | Akü grubu voltajı ve şarj durumu kontrol edilir. |  |  | Gerilim ölçer
3 | Akülerin fiziksel durumu (şişme, sızıntı, korozyon) kontrol edilir. |  | Şişmiş akü derhal değiştirilmelidir.
4 | Yük yüzdesi (UPS kapasitesine göre) kontrol edilir, aşırı yüklenme olmadığı teyit edilir.
5 | Bypass anahtarının çalışır durumda olduğu kontrol edilir.
6 | Havalandırma/soğutma fanlarının çalıştığı kontrol edilir.
7 | Batarya test fonksiyonu (varsa) çalıştırılarak yedekleme süresi kontrol edilir. |  | Test sırasında yük UPS'e bağımlı hale gelir, dikkatli yapılmalıdır.
8 | Alarm/olay kayıtları (log) gözden geçirilir.
9 | Kontrol sonuçları kayıt formuna işlenir, anormallikte bakım talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Gerilim ölçer |  |  | - |  | Yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN