## Viskozimetre Kalibrasyonu SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ VİSKOZİMETRE KALİBRASYONU SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Mürekkep/kaplama viskozite ölçüm cihazlarının (viskozimetre) periyodik kalibrasyonu işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Cihaz ve referans viskozite standardı belirtilen test sıcaklığına getirilir. |  | Sıcaklık viskoziteyi doğrudan etkiler. | Sıcaklık ölçüm cihazı
2 | Cihaz temizliği yapılır (önceki ölçüm kalıntısı olmamalı).
3 | Sertifikalı referans viskozite sıvısı ile ölçüm yapılır. |  |  | Sertifikalı referans viskozite sıvısı
4 | Okunan değer referans sertifika değeriyle karşılaştırılır.
5 | Sapma toleransın dışındaysa cihaz ayarlanır veya servis çağrılır.
6 | İkinci bir referans (farklı viskozite aralığı) ile doğrulama yapılır.
7 | Kalibrasyon sonucu kayıt formuna işlenir.
8 | Kalibrasyon etiketi cihaza yapıştırılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | Sertifikalı referans viskozite sıvısı, sıcaklık ölçüm cihazı |  | Kimyasal dayanıklı eldiven (referans sıvı ile temas)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN