## Nira Neptune Kalibrasyon SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP47_NIRA NEPTUNE 801 KALİBRASYON SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP47
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Nira Neptune 801 kalıntı solvent analiz cihazının periyodik kalibrasyonu (standart kalibrasyon karışımı ile) işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Sertifikalı standart kalibrasyon karışımı (bilinen solvent konsantrasyonlarında) hazırlanır/temin edilir. |  |  | Sertifikalı standart kalibrasyon karışımı
2 | Cihaz üzerindeki doğrudan sıvı enjeksiyonuna ayrılmış ek sızdırmazlık noktası (seal) kullanılarak standart karışım cihaza enjekte edilir. |  |  | Enjeksiyon şırıngası
3 | Dokunmatik ekrandan kalibrasyon modu seçilir.
4 | Cihaz standardı analiz eder; ölçülen değerler referans sertifika değerleriyle karşılaştırılır.
5 | Sapma toleransın dışındaysa cihazın kalibrasyon eğrisi (response factor) güncellenir.
6 | Farklı konsantrasyonda ikinci bir standartla doğrulama yapılır (çok noktalı kalibrasyon).
7 | Kalibrasyon sonucu (tarih, standart bilgisi, sapma) kayıt formuna işlenir.
8 | Kalibrasyon tarihi sisteme not edilir, bir sonraki kalibrasyon tarihi planlanır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Enjeksiyon şırıngası |  |  | Sertifikalı standart kalibrasyon karışımı |  | Koruyucu gözlük, kimyasal dayanıklı eldiven
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN