## Solvent Sarf Tüp Değişim SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP53_SOLVENT GERİ KAZANIM TESİSİ SARF TÜP DEĞİŞİM SOP (C3Y26) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP53
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Tesis içindeki sarf tüplerin (kalibrasyon/proses gazı vb.) güvenli şekilde değişim işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Tüpler üzerindeki manometre ile basınçları kontrol edilir. |  |  | Manometre kontrolü
2 | 1. tüp boşsa 3 yönlü vana valfi dolu tüp istikametine çevrilir. |  | Vana yönü yanlış çevrilirse proses gaz akışı kesintiye uğrayabilir.
3 | Biten tüplerin üzerindeki vanalar kapatılır.
4 | Biten tüpler sökülerek yerine dolu tüpler takılır.
5 | Vanalar açılarak hava/gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. |  |  | Sabunlu su solüsyonu
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Manometre kontrolü |  |  | Sabunlu su solüsyonu, yedek tüp |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN