## Soğuk Su Pompaları SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP56_SOĞUK SU SİRKÜLASYON POMPALARI BAKIM/DEVREYE ALMA SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP56
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Soğuk su sistemi sirkülasyon pompalarının periyodik bakımı ve devreye alma işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pompa LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisi kesilir, kilitlenir.
2 | Pompa gövdesi/bağlantılar sızıntı, korozyon yönünden kontrol edilir.
3 | Salmastra/mekanik keçe durumu kontrol edilir, gerekirse değiştirilir.
4 | Motor-pompa akuplasyonu kontrol edilir.
5 | Yataklama gres/yağlama durumu kontrol edilir. |  |  | Gres tabancası
6 | Motor akım değerleri referans değerlerle karşılaştırılır. |  |  | Ampermetre
7 | Bakım sonrası LOTO kaldırılır, vana konumları (proses hattına açık) teyit edilir.
8 | Pompa çalıştırılır, sistemin su ile dolu olduğu teyit edilerek kuru çalıştırma önlenir.
9 | Basınç/akış/titreşim kontrol edilir, sonuçlar kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Gres tabancası, ampermetre |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN