## Sıcak Su Pompaları SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP57_SICAK SU SİRKÜLASYON POMPALARI BAKIM/DEVREYE ALMA SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP57
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Sıcak su sistemi sirkülasyon pompalarının periyodik bakımı ve devreye alma işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pompa LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisi kesilir, kilitlenir.
2 | Pompa gövdesi/bağlantılar sızıntı yönünden kontrol edilir. |  | Sıcak su sızıntısı yanık riski taşır.
3 | Salmastra/mekanik keçe durumu kontrol edilir.
4 | Motor-pompa akuplasyonu kontrol edilir.
5 | Yataklama gres/yağlama durumu kontrol edilir. |  |  | Gres tabancası
6 | Motor akım değerleri kontrol edilir. |  |  | Ampermetre
7 | Bakım sonrası LOTO kaldırılır, vana konumları teyit edilir.
8 | Pompa çalıştırılır, sistemin su ile dolu olduğu teyit edilerek kuru çalıştırma önlenir. |  | Sıcak su sisteminde kuru çalıştırma ciddi hasara yol açar.
9 | Basınç/akış/titreşim/sıcaklık kontrol edilir, sonuçlar kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Gres tabancası, ampermetre |  |  | - |  | Isıya dayanıklı eldiven, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN